Program zajištění radiační ochrany

VZOR

(Držitel povolení má podle § 24 odst. 5 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost oznámit změny dokumentace Úřadu 30 dnů před tím, než hodlá postupovat v souladu s nimi. Pokud tyto změny nejsou v souladu s požadavky zákona, zásadami správné praxe a skutečným stavem povolené činnosti, Úřad vyzve k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. V tomto případě nesmí držitel povolení podle nové dokumentace postupovat. Následně držitel povolení zašle změněnou dokumentaci na Úřad, v případě, že dokumentace nebude v pořádku, Úřad ji vrátí k přepracování. Pokud uplyne 30 dní bez reakce Úřadu, začne dokumentace platit - § 24 odst. 5 zákona)

pro činnosti podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 2,5,6,7 (ponechat aktuální písmeno) zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zákon)

Instrukce pro zpracování PZRO

1/ text černým písmem  - ZACHOVAT!

2/ text červenou kurzívou jsou komentáře, příklady a informace – VYNECHAT!

Požadavky na obsah programu zajištění radiační ochrany (PZRO) stanoví

§ 51 a § 52 písm. h) vyhlášky č. 422/2016 Sb. (dále vyhláška)

- Identifikace subjektu (předkladatel)

fyzická osoba

jméno a příjmení

datum narození

trvalý pobyt

identifikační číslo

evidenční číslo SÚJB (bylo-li přiděleno)

právnická osoba

obchodní firma nebo název a právní forma

sídlo

identifikační číslo

evidenční číslo SÚJB (bylo-li přiděleno)

- Předmět činnosti

Dle § 9 odst. 2 písm. h) zákona - vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu dle bodu 4.

- Místo výkonu povolované činnosti

(tj. adresa pracoviště/pobočky apod., je-li odlišná od místa trvalého pobytu nebo sídla)

- Popis povolované činnosti

(ponechat pouze činnosti, o něž je žádáno, ostatní smazat)

- stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření

- stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným zvýšením ozáření z radonu

- měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence pronikání radonu do stavby podle § 98 zákona nebo ochrany před přírodním ozářením ve stavbě podle § 99 zákona,

- stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 zákona

- měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě podle § 100 odst. 2 písm. a) zákona

- měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních výrobcích a surovinách s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou určeny k zabudování do staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi (dále jen "stavební materiál"), podle § 101 odst. 2 písm. a) zákona

- měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) zákona

- Popis organizační struktury

(Výčet/grafické znázornění všech organizačních útvarů a všech fyzických osob a jejich funkcí vč. osoby se zvláštní odbornou způsobilostí – ZOZ podílejících se na předmětu činnosti, vč. místa výkonu činnosti - § 51 písm. d) vyhlášky)

- Práva, povinnosti a vzájemné vztahy fyzických osob

(Uvést pro fyzické osoby dle bodu 5, které plánují, řídí, provádějí a hodnotí předmět činnosti, ke každé osobě uvést, které činnosti vykonává či za které odpovídá. - § 51 písm. e) vyhlášky.)

Fyzická účast osoby se ZOZ při měřeních:

(Pro osobu se ZOZ přesně popsat, jak se fyzicky účastní při měřeních prováděných předkladatelem - § 25 odst. 1 písm. d) zákona, § 52 písm. h) vyhlášky)

- Výčet činností

(Ke každé výše uvedené povolené činnosti, nebo činnosti, o jejíž povolení je žádáno, a to samostatně, uvést jednotlivé dílčí činnosti k ní náležící.

Uvést i dílčí činnosti prováděné dodavatelským způsobem vč. popisu způsobu jejich zajištění - § 51 písm. a) vyhlášky;

popis činností musí zahrnovat rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin (tj. veličiny pro hodnocení ozáření z přírodního zdroje), a skutečností (tj. obsah protokolů, důležitých z hlediska RO),

v případě dílčích činností prováděných v subdodávce uvést, že bude zajištěno výhradně držitelem příslušného povolení SÚJB a že jako příloha protokolu se předává zákazníkovi i SÚJB originál protokolu vydaného držitelem povolení SÚJB provádějícím subdodávku, popsat v jakém rozsahu a jakým způsobem - § 25 odst. 2 písm. a) zákona, § 51 písm. j), § 21 odst. 1 písm. g) vyhlášky)

Stanovení radonového indexu pozemku pro účely podle § 98 odst.1 zákona

Používaná metodika: aktuální Doporučení SÚJB pro Stanovení radonového indexu přímým měřením

Např.:

- příjem zakázky (popis např. způsobu příjmu zakázky, evidence zakázek, zjišťování informací od zákazníka - o pozemku, umístění budoucí stavby na něm, o měřené stavbě atd.)

- příprava na měření (popis např. přípravy pomůcek pro měření, přístrojů vč. kontroly pozadí komor, vyhledání geologických údajů o pozemku, příprava pracovní dokumentace atd.)

- měření (…..; uvést rovněž všechny případné odlišnosti od Doporučení SÚJB, používaný způsob stanovení plynopropustnosti,)

- vyhodnocení měření (……)

- zpracování protokolů s náležitostmi podle požadavků přílohy č. 19 bod 5.1.2.)

Obdobně pokračovat i pro další činnosti uvedené v bodě 4., např.:

Měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách pro účely podle § 99 zákona

Používaná metodika: aktuální Doporučení SÚJB ….…

- ………….

- Popis možných neshod, způsobu jejich zjišťování, řešení, uplatnění nápravných opatření a vyhodnocení jejich účinnosti (uvést včetně termínů a osob zodpovědných za zjišťování a řešení neshod podle bodu 6.)

Dále popis zajištění, aby PZRO byl udržován v souladu s požadavky zákona, zásadami správné praxe a skutečným stavem povolené činnosti - § 24 odst. 4, § 25 odst. 1 písm. a) a b) zákon, § 51 písm. h) vyhlášky),

popis nápravy po účasti v porovnávacím měření § 24 odst. 1 písm. f) zákona,

oznamování změn ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení - § 25 odst. 1 písm. a) zákona)

- Popis způsobu předávání informací úřadu (§ 51 písm. g) vyhlášky – týká se požadavku § 37 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky – předávání protokolů o měření ve stavbách, RIP a stanovování dávek na pracovištích a dále oznamování změn ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení podle § 25 odst. 1 písm. a) vyhlášky) a předkládání upraveného PZRO úřadu podle § 24 odst. 5 zákona.

- Popis metrologického zajištění měření a měřidel vč. způsobu zajištění regenerace elektretů. (Uvést seznam všech přístrojů, které budou používány, a to vč. např. teploměrů – typ měřidla, počet kusů vč. příslušenství a měřené veličiny, která z nich jsou stanovená měřidla a jak jsou ověřována - viz  zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda a jak je prováděna kalibrace neověřených měřidel, jak je s měřidly nakládáno, kde jsou uložena, opravována apod. Pro systém elektretové dozimetrie rovněž uvést údaje o nabíjení elektretů a nakládání s nimi vč. údajů o evidenci elektretů - § 25 odst. 1 písm. g) zákona, § 52 písm. h) vyhlášky).

- Popis systému vzdělávání fyzických osob podílejících se na vykonávání povolené služby

(Uvést účast v porovnávacích měření pořádaných SÚJB (v případě porovnávacího měření OAR v půdním vzduchu doporučena četnost min. 1x za 5 let), na seminářích a školeních pořádaných SÚJB, na tzv. refresh kurzech pro držitele ZOZ podle § 18 vyhlášky č. 409/2016 Sb., popsat, jak jsou interně vzdělávány fyzické osoby podílející se na vykonávání služby, kdo a jak a kdy školení provádí, v jakém rozsahu apod., § 52 písm. h) vyhlášky)

- Seznam dokumentace a záznamů vedených pro jednotlivé činnosti, popis způsobu řízení dokumentace, uchovávání dokumentace

(výčet vytvářených dokumentů – např.

- zakázky,

- pracovní dokumentace, odběrové listy,

- vydané protokoly vč. protokolů vydaných držitelem povolení SÚJB získaných od subdodavatelů a hodnocení

- dokumentace o neshodách a jejich odstraňování,

- doklady o metrologickém zajištění služby – ověřovací listy, dokumentace o kalibraci, evidence elektretů a jejich nabíjení, etalonů, dodací listy k přístrojům a zařízením, návody na použití, záznamy o opravách,

- povolení SUJB, PZRO, oprávnění ZOZ,

- doklady o vzdělávání, o účasti a výsledku porovnávacích měřeních,

- právní předpisy, normy, metodiky, Doporučení SÚJB, doklady o účasti na porovnávacích měřeních)

- Uvedené dokumenty jsou uchovány po dobu 10 let -  § 37 odst. 4 vyhlášky, uvést kde

- Dokumenty (uvést které) jsou archivovány jako dokumenty analogové (u protokolu o měření musí být v tomto případě archivován podepsaný stejnopisy originálu – uvést) a/nebo jako dokumenty elektronické (v případě protokolu musí být tento opatřen elektronickým podpisem, ev. lze akceptovat scan analogového originálu – uvést -  §25 odst. 1 písm. f) zákona, § 37 odst. 4 vyhlášky)

- Místo a datum

- Podpis předkladatel

(podpis osoby oznamující změnu dokumentace, příp. žadatele o vydání povolení)

(Tato verze je platná od 14.9.2018)