STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

110 00  Praha 1, Senovážné náměstí 9

Přírodní radioaktivita pitné vody dodávané pro veřejnou potřebu

Přírodní radioaktivita balené vody

(informace pro dodavatele vody a výrobce a dovozce balené vody)

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále zákon) a vyhláška č. 422/2016  Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (dále vyhláška), které nabyly účinnosti k 1.1.2017, stanoví dodavatelům vody a výrobcům a dovozcům balené vody povinnosti vztahující se k ochraně před ozářením z přírodních radionuklidů  v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu a v balené vodě dodávané na trh (§ 100 zákona a § 98 - § 101 vyhlášky). Podrobnou informaci o těchto povinnostech uvádíme níže.

Za dodavatele vody se podle § 100 odst. 12 zákona považuje osoba povinná zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Za dovozce balené vody se považuje osoba, která dováží balenou vodu ze zemí mimo EU.

Zákon se v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) a b) nevztahuje na minerální vodu, která pochází z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, o nichž bylo vydáno osvědčení o zdroji podle jiného právního předpisu, ani na vodu určenou k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 nebo zásobující méně než 50 osob, pokud tato voda není dodávána v rámci podnikatelské činnosti nebo služby pro veřejnost.

Zákon v § 100 odst. 2 ukládá dodavatelům vody a výrobcům a dovozcům balené vody (dále povinné osoby):

- zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě,

- vést evidenci výsledků měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě a dalších údajů a oznamovat je Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB),

- v případě překročení nejvyšší přípustné hodnoty objemové aktivity radonu provést opatření, která snižují objemovou aktivitu radonu pod tuto hodnotu,

- v případě překročení referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů provést opatření, která snižují míru ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek a

- v případě překročení referenční úrovně poskytnout veřejnosti informace o výsledcích měření, o efektivní dávce z vody a s ní spojeném riziku a o provedeném opatření, které snižuje míru ozáření.

Pitná voda nesmí být podle § 100 odst. 1 zákona dodávána pro veřejnou potřebu a balená voda nesmí být dodávána na trh v České republice, pokud objemová aktivita radonu překročí nejvyšší přípustnou hodnotu 300 Bq/l, nebo obsah přírodních radionuklidů překročí referenční úroveň celkové objemové aktivity radonu 100 Bq/l nebo indikativní dávky 0,1 mSv/rok a nebylo provedeno opatření, které snižuje míru ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek.  Příslušné hodnoty stanová § 98 odst. 1 a 2 a příloha č. 27 vyhlášky.

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě  musí povinné osoby zajišťovat podle § 98 odst. 4 vyhlášky pro vodu pocházející z podzemního zdroje a  pro směs vody z podzemního zdroje a vody povrchové poprvé před zahájením dodávání vody a následně pravidelně v průběhu dodávání nebo výroby (dovozu)  vody v četnosti, která zohledňuje objem dodávané nebo vyrobené (dovezené)  vody a je uvedena v  příloze č. 27 vyhlášky.

Způsob a rozsah systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

stanoví § 98 a 99 a příloha č. 27 vyhlášky. Měření mohou provádět pouze subjekty (laboratoře), které mají pro tuto činnost povolení SÚJB podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6  zákona.

Systematické měření se člení na základní a doplňující rozbor. V základním rozboru se provádí stanovení celkové objemové aktivita alfa, celkové objemové aktivity beta a stanovení objemové aktivity radonu. Výsledky těchto stanovení se porovnávají s

- vyšetřovací úrovní 0,2 Bq/l celkové objemové aktivity alfa,

- s vyšetřovací úrovní 0,5 Bq/l celkové objemové aktivity beta a s

- referenční úrovní a nejvyšší přípustnou hodnotou objemové aktivity radonu (100 resp. 300 Bq/l).

Doplňující rozbor se provádí v případech, kdy je překročena vyšetřovací úroveň celkové objemové aktivity alfa nebo celkové objemové aktivity beta. V doplňujícím rozboru se stanovují objemové aktivity dalších radionuklidů v rozsahu podle přílohy č.  27 vyhlášky.

V případě překročení vyšetřovací úrovně celkové objemové aktivity alfa zahrnuje doplňující rozbor:

- obsah uranu, pokud celková objemová aktivita alfa převýší vyšetřovací úroveň vždy,

- stanovení objemové aktivity 226Ra, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku uranu převýší vyšetřovací úroveň,

- stanovení objemové aktivity 228Ra, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku uranu převýší vyšetřovací úroveň,

- stanovení dalších radionuklidů emitujících záření alfa, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku 226Ra a uranu převýší vyšetřovací úroveň

V případě překročení vyšetřovací úrovně celkové objemové aktivity beta, zahrnuje doplňující rozbor

- obsah draslíku, pokud celková objemová aktivita beta převýší vyšetřovací úroveň, vždy

- stanovení dalších radionuklidů emitujících záření beta, pokud celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku 40K převýší vyšetřovací úroveň

Výsledky doplňujícího rozboru se použijí ke stanovení (výpočtu) indikativní dávky. Takto stanovený výsledek indikativní dávky se porovnává s referenční hodnotou 0,1 mSv/rok.

Bez provedení doplňujícího rozboru, v případě překročení vyšetřovací úrovně celkové objemové aktivity alfa nebo celkové objemové aktivity beta, nelze provedený radiologický rozbor pitné vody považovat za úplný a dokončený. Z tohoto důvodu by objednatelé měli po laboratoři, u níž si službu objednávají, vždy požadovat provedení úplného radiologického rozboru.

Systematické měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě může být provedeno v rozsahu základního rozboru, bylo-li již dříve zjištěno, že referenční úroveň indikativní dávky není překročena, nebo prokázáno, že při překročení této referenční úrovně je radiační ochrana optimalizována.

Není-li vyšetřovací úroveň celkové objemové aktivity alfa překročena a překročení vyšetřovací úrovně celkové objemové aktivity beta je způsobeno pouze přítomností 40K, indikativní dávka podle § 101 odst. 6 nemusí být stanovována a její referenční úroveň se považuje za nepřekročenou.

Překročení nejvyšší přípustné hodnoty a referenčních úrovní

V případě překročení nejvyšší přípustné hodnoty objemové aktivity radonu musí povinné osoby podle § 100 odst. 2 písm. c) a d) zákona provést opatření, která snižují objemovou aktivitu radonu pod tuto hodnotu.

V případě překročení referenční úrovně objemové aktivity nebo referenční úrovně indikativní dávky jsou povinni provést opatření, která snižují míru ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek (tj. optimalizovat radiační ochranu).

Při přijímání opatření musí být zohledněna účelnost těchto opatření. Těmito opatřeními jsou zejména – výběr nového zdroje, instalace zařízení na snížení obsahu přírodních radionuklidů (§ 104 vyhlášky).

Nepřekročí-li výsledky v pěti po sobě jdoucích letech (zohlední se i výsledky získané v době účinnost zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) od referenční úrovně stanovené v § 101 odst. 2 a přílohy č. 27 vyhlášky, systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě musí být dále prováděno, jen dojde-li ke změně, která by mohla ovlivnit obsah přírodních radionuklidů ve vodě, s výjimkou úpravy vody ke snížení obsahu přírodních radionuklidů, kdy se měření, např. v případě instalace odradonovacího zařízení, provádí každoročně.

Podrobný popis postupu úplného radiologického rozboru, hodnocení jeho výsledků i postupy, kterými se prokazuje optimalizace radiační ochrany, budou uvedeny v Doporučení SÚJB „Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě“, které bude zveřejněno na www.sujb.cz/přírodnízdrojeIZ v průběhu roku 2017.

Četnost systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, místa odběru

Vzorky vody musí být pro systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě odebírány tak, aby byly reprezentativní pro vodu dodávanou během celého kalendářního roku a pro celou vodou zásobovanou oblast, resp. pro veškerou vyrobenou balenou vodu.

Počet vzorků odebraných v kalendářním roce, v rámci systematického měření, se určí na základě objemu dodávané/vyrobené/dovezené vody v m³ (počítá se jako průměrná hodnota vody za kalendářní rok). Objem dodávané vody lze rovněž určit podle počtu zásobovaných obyvatel za předpokladu spotřeby vody fyzickou osobou 200 l/den (viz příloha č. 27 vyhlášky).

Dodržení hodnot nejvyšší přípustné hodnoty objemové aktivity radonu, referenčních a vyšetřovacích úrovní vyhlášky musí být posuzováno

- u vody dodávané z vodovodní sítě na místě, kde voda vytéká z kohoutku,

- u vody používané k přípravě potravin v potravinářském podniku na místě, kde se voda v tomto podniku používá,

- u vody stáčené do láhve nebo kontejneru na místě plnění do láhve nebo kontejneru.

Rozsah, způsob a doba evidence výsledků měření a dalších údajů, četnost oznamování SÚJB

jsou stanoveny v § 100 vyhlášky.

Evidence výsledků měření obsahu přírodních radionuklidů a dalších údajů v případě vody dodávané pro veřejnou potřebu musí zahrnovat:

- jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, fyzické osoby, která je dodavatelem vody,

- název, sídlo nebo adresu umístění organizační složky na území České republiky, byla-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, právnické osoby, která je dodavatelem vody,

- název vodovodu,

- identifikační údaje o zdroji vody,

- údaje o vydatnosti zdroje vody a roční objem dodané vody,

- výčet zásobovaných obcí a počet zásobovaných obyvatel,

- údaje o úpravě vody,

- údaje o opatřeních podle § 100 odst. 2 písm. c) a d) atomového zákona,

- údaje o místě, datu a způsobu odběru vzorků,

- protokoly s výsledky měření vzorků a

- evidenční číslo držitele povolení, který provádí měření.

Tyto údaje musí být oznamovány SÚJB poprvé před zahájením dodávání pitné vody            pro veřejnou potřebu, a následně v každém kalendářním roce. K předložení údajů dle písmene a) až g) je možno použít Evidenční list vodovodu (v příloze).

Údaje o místě, datu a způsobu odběru vzorků a protokoly s výsledky měření vzorků oznamuje SÚJB dodavatel vody přímo, údaje o odběru vzorku a protokoly s výsledky měření případně prostřednictvím držitele povolení SÚJB podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6 atomového zákona.

Údaj o ukončení dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu musí být oznámen SÚJB neprodleně. Evidované údaje musí být uchovávány po dobu 5 let od ukončení dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu.

Obdobně stanoví požadavky pro výrobce a dovozce balené vody § 100 odst. 2 vyhlášky.

Přechod na novou právní úpravu po 1.1.2017

Do konce roku 2016 upravoval požadavky na obsah přírodních radionuklidů ve vodě a povinnosti dodavatelů vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a výrobců a dovozců balené vody zákon 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (starý zákon).  Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, rozsah těchto požadavků počínaje 1.1.2017 změnil.

Povinnosti týkající se sledování a vyhodnocování přírodní radioaktivity vody se nově vztahují pouze na vodu z podzemních zdrojů a na směs vody z podzemních zdrojů a vody povrchové. Dále byla zrušena povinnost měřit obsah přírodních radionuklidů opakovaně, pokud výsledky v 5 po sobě jdoucích letech (tj. počínaje rokem 2012) nepřekročily žádnou z referenčních hodnot (OAR 100 Bq/l a ID 0,1.mSv/rok).  Povinné osoby mohou přikročit k úpravě své praxe (např. k úpravě plánů odběrů vzorků) podle požadavků nového zákona (kdykoliv) v průběhu roku 2017.  V tomto období a následně v každém dalším kalendářním roce musí současně v souladu s ustanovením 103 odst. 3 vyhlášky oznámit evidované údaje podle § 100 vyhlášky SÚJB. K tomuto oznámení mohou jako doposud použít formulář Evidenční list.

Vzhledem k existenci přechodného ustanovení podle § 229 odst. 1 zákona, které se mj. týká i držitelů povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, a které jim ukládá, že musí přizpůsobit své právní poměry zákonu do 1 roku od nabytí účinnosti zákona, je přípustné, aby tito držitelé povolení vydávali v roce 2017 protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě ještě podle starého zákona. Tyto protokoly bude SÚJB z uvedeného důvodu až do 31.12.2017 akceptovat jako vyhovující.

Zpracovalo Oddělení přírodních zdrojů, 31.1.2017

Případné další informace k problematice systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě je možno získat na regionálních pracovištích Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Oddělení přírodních zdrojů (v příloze).

## Příloha:

## Příloha č. 27 vyhlášky

## Nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity radonu v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh

|  | Nejvyšší přípustná hodnota |
| --- | --- |
| Rn-222 | 300 Bq/l |

## Referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh

|  | Referenční úroveň |
| --- | --- |
| Rn-222 | 100 Bq/l |
| Indikativní dávka | 0,1 mSv/rok |

## Vyšetřovací úrovně celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta

|  | Vyšetřovací úrovně |
| --- | --- |
| Celková objemová aktivita alfa |  | 0,2 Bq/l |  |
| Celková objemová aktivita beta |  | 0,5 Bq/l |  |

## Způsob a rozsah systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

| Základní rozbor | objemová aktivita 222Rn , pokud se jedná o vodu z podzemního zdroje celková objemová aktivita alfa celková objemová aktivita beta |
| --- | --- |
| Doplňující rozbor | analýza zastoupení jednotlivých přírodních radionuklidů ve vodě, v níž bylo zjištěno překročení vyšetřovací úrovně, podle následujícího postupu obsah uranu, pokud celková objemová aktivita alfa převýší vyšetřovací úroveň objemová aktivita 226Ra, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku uranu převýší vyšetřovací úroveň objemová aktivita 228Ra, pokud objemová aktivita 226Ra převýší vyšetřovací úroveň celkové aktivity alfa stanovení dalších radionuklidů emitujících záření alfa, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku 226Ra a uranu převýší vyšetřovací úroveň obsah draslíku, pokud celková objemová aktivita beta převýší vyšetřovací úroveň stanovení dalších radionuklidů emitujících záření beta, pokud celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku 40K převýší vyšetřovací úroveň |

## Četnost systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

| Objem vody denně dodávané či vyráběné [m³] *) | Počet vzorků za kalendářní rok |
| --- | --- |
| objem ≤ 1 000 | 1 |
| 1 000 < objem ≤ 10 000 | 1 + 1 pro každých 3 300 m³/den včetně započatých z celkového objemu |
| 10 000 < objem ≤ 100 000 | 3 + 1 pro každých 10 000 m³/den včetně započatých z celkového objemu |
| objem > 100 000 | 10 + 1 pro každých 25 000 m³/den včetně započatých z celkového objemu |

Vysvětlivky:

*) Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok. Četnost lze rovněž určit podle počtu zásobovaných obyvatel za předpokladu spotřeby vody 200 l/den fyzickou osobou.

Kontaktní údaje na regionální pracoviště:

| územní působnost (okres) | kontaktní adresa, jméno inspektora | kontakt |
| --- | --- | --- |
| Ostrava-město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Olomouc, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Přerov, Vsetín | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, RNDr. Ivana Ženatá, vedoucí oddělení Syllabova 21, 703 00 Ostrava 3 | 555 302 723 ivana.zenata@sujb.cz |
| hl.m.Praha, Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Ing. Růžena Šináglová Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 | 221 624 715 ruzena.sinaglova@sujb.cz |
| České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Schneiderova 32, poštovní schránka 10, 370 07 České Budějovice | 389 502 723 (dočasně zastupuje RNDr. Ivana Ženatá) 555 302 723 ivana.zenata@sujb.cz |
| Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Mgr. Marcela Velkoborská Klatovská třída 2739/200F 301 00 Plzeň | 378 402 718 marcela.velkoborska@sujb.cz |
| Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice, Děčín, Louny, Česká Lípa, Liberec, Jablonec | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů Habrovice 52, 403 40 Ústí n. L. | 417 662 720 (dočasně zastupuje RNDr. Ivana Ženatá) 555 302 723 ivana.zenata@sujb.cz |
| Semily, Trutnov, Jičín, Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Chrudim, Havlíčkův Brod, Svitavy, Ústí nad Orlicí | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Ing. Hana Procházková Piletická 57, 500 03 Hradec Králové | 498 652 705 hana.prochazkova@sujb.cz |
| Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Zlín, Břeclav, Hodonín, Uher. Hradiště, Jihlava, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Bc. Hana Jurkovská Třída kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno | 515 902 781 hana.jurkovska@sujb.cz |