Důkaz optimalizace radiační ochrany (§ 4 odst. 4 AZ)

pro používání veterinárního rentgenového přístroje

(Příloha k žádosti o povolení k používání veterinárního rentgenového přístroje)

K prokázání optimalizace radiační ochrany se provádí optimalizační analýza s ohledem na činnost se zdrojem ionizujícího záření, na radiační pracovníky a ostatní osoby, stálé resp. přechodné pracoviště.

- Souhrnné informace:

Typ RTG přístroje: 				……………………………………………………

Počet snímků za rok: 				……………………………………………………

Délka skiaskopického času za rok:		……………………………………………………

### Počet osob provádějících expozici:		……………………………………………………

Proměření rozptýleného záření:

Protokol č.j.*): ………………………… 	Provedeno dne:	…...…………………….…

Firma: ………………………………………………………………………………………….

Odhad efektivní dávky nejvíce exponovaného pracovníka:		…...…………………….…

Odhad dávky na jednotlivce z obyvatelstva:				…...…………………….…

- Stálé pracoviště:

a) Skiagrafie

Exponuje se z ovladovny: 								ano/ne

Exponuje se ze vzdálenosti s odstupem:	…………………………………… 	(m)

Nejčastěji používané parametry vyšetření: …………….. (kV)  .………..…..… 	(mAs)

Počet snímků za rok: 				……………………………………

Odhad efektivní dávky radiačního pracovníka: ………………………………… 	(mSv)

b) Skiaskopie:

Délka skiaskopického času za rok:	…………………………………………… 	(min)

Nejčastěji používané parametry vyšetření: …………….. (kV)  .……………… 	(mA)

Odhad efektivní dávky radiačního pracovníka: ………………………………… 	(mSv)

Počet osob provádějících skiaskopii:	……………………………………………

Prohlašuji, že exponující osoby mají ochrannou zástěru o ekvivalentu ……… mm Pb (pokud nesnímkují z ovladovny).

- Přechodné pracoviště (viz protokol z proměření rozptýleného záření)

Exponuje ze vzdálenosti s odstupem: ……………………………………	(m)

Počet snímků za rok: 	……………………………………

Počet osob provádějících expozici:	……………………………………

Nejčastěji používané parametry vyšetření: …………… (kV).……………	(mAs)

Kerma ve vzduchu v místě exponující osoby na 1 expozici:…………….. 	((Gy)

Odhad efektivní dávky radiačního pracovníka: ………………….………	(mSv)

Prohlašuji, že exponující osoby mají ochrannou zástěru o ekvivalentu ………mm Pb.

- Snímkování se provádí na stálém a přechodném pracoviště

## Posouzení ozáření radiačních pracovníků na stálém pracovišti (na všech pracovních místech) a přechodném pracovišti je uvedeno v souhrnných informacích (viz bod 1).

- Závěr (pro stálá a přechodná pracoviště):

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není pravděpodobné, že bude překročena hodnota efektivní dávky 1 mSv za rok pro radiační pracovníky a 50 (Sv za rok u ostatních osob, podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb.

Tímto je prokázána optimalizace radiační ochrany.

Dne:  		………………

Podpis: 	………………………………………

Příloha k důkazu optimalizace:

#### Protokol z měření rozptýleného záření

Informace pro držitele povolení:

Měření rozptýleného záření provádí firma, která musí splňovat následující podmínky:

- měření provádí jen k tomu účelu určeným přístrojem,

- měřící přístroj musí mít platný doklad o ověření podle zákona 505/1990 Sb. a vyhlášky 345/2002 Sb.  jako stanovené měřidlo (musí být ověřeno pro rozsah energií odpovídající energiím, při kterých se měření provádí asi od 30 keV),

- proměření bylo provedeno v rozsahu nejméně podle ČSN EN 60601-1-3,

- provádí se s fantomem (vodní fantom o tloušťce 15 cm, resp. 20 cm).

Protokol z měření  musí obsahovat informaci, kdo měření provedl a přesně popisovat provedené měření.

Musí rovněž obsahovat informace týkající se pracoviště, provozu pracoviště, počtu pracovníků a hodnocení jejich ozáření  s ohledem na počet vyšetření,  resp. skiaskopický čas.

Součástí protokolu z měření rozptýleného záření musí být:

Schematický plánek pracoviště s rozměry místnosti s rentgenem, vyznačením dveří, umístění rentgenu a jeho vzdálenost od stěn a dveří, specifikace přilehlých místností (vyznačení obytných místnosti a místnosti, ve kterých jsou stálá pracovní místa pro pracovníky, kteří nejsou radiačními pracovníky, čekárny apod.). Na plánku jsou vyznačeny koordináty měřících míst (v jaké vzdálenosti od osy svazku a v jakých výškách od podlahy bylo měření provedeno).

###### Informace o stínění

Materiál a tloušťka stěny – plná cihla, cihla na šířku, materiál příček, materiál a tloušťka dveří, popř. jejich Pb ekvivalent, apod.

Kerma ve vzduchu v místě exponující osoby: …………………………….(Gy/1 expozice

Vymezení sledovaného pásma

Stálé pracoviště

Na dveřích do místnosti, ve které je rentgen umístěn a provádí se rentgenové vyšetření, je:

- upozornění - Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření

- označení - Znak radiačního nebezpečí

Regulace pohybu osob:

Během rentgenového vyšetření mohou být ve vyšetřovně/sledovaném pásmu jen osoby, jejichž přítomnost je pro daný výkon nezbytná. Tyto osoby jsou odpovídajícím způsobem vybaveny osobními ochrannými pomůckami.

Další náležitosti pro osoby, které přidržují zvíře, jsou uvedené v provozním předpisu. Ostatním osobám je do tohoto prostoru vstup zabráněn.

Přechodné pracoviště

Na přechodném pracovišti se vymezuje prostor ……… m  od rentgenového přístroje, kde je zákaz vstupu osobám, jejichž přítomnost není nezbytně nutná.

Držitel povolení neprodleně oznámí Úřadu, dojde-li ke změně sledovaného pásma nebo k jeho zrušení.

# Footnotes

*) viz příloha