##### Provozní deník

(pro veterinární radiodiagnostické pracoviště)

# Instrukce pro osobu přidržující zvíře

#### Podpisem v provozním deníku potvrzuji, že

- souhlasím s držením zvířete při snímkování,

- byl/a jsem poučen, jak mám zvíře přidržovat s ohledem na maximální bezpečnost z hlediska radiační ochrany

- byly mi poskytnuty ochranné prostředky (ochranná zástěra, ochranné rukavice)

- jsem starší než 18 let

- (u žen v reprodukčním věku) byla jsem upozorněna na možná rizika způsobená ionizujícím zářením v případě těhotenství

## Vyšetřující osoba

Podpisem v provozním deníku potvrzuji, že jsem před snímkováním zkontroloval provozní podmínky (odpovídá požadovaným testům pro zkoušky provozní stálosti):

- funkci výstražných signálů

- signalizaci chodu rentgenky

- přítomnost filtrů přídavné filtrace

- aretaci zářiče v pracovních polohách

- funkčnost clon

- nastavení vzdálenosti rtg zářiče

- provedl další testy v souladu s doporučením výrobce

- zkontroloval ochranné pomůcky pro personál (v případě přidržující osoby také ochranné pomůcky doprovázející osoby)

Návrh zaznamenání údajů

| datum | druh zvířete/majitel | počet expozic | osoba přidržující zvíře poučena dle předložených instrukcí (podpis) | vyšetřující osoba provedl kontrolu provozních podmínek (podpis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |