ČINNOSTI  POVOLOVANÉ  STÁTNÍM  ÚŘADEM  PRO  JADERNOU  BEZPEČNOST  (SÚJB)  V  OBLASTI  PŘÍRODNÍCH  ZDROJŮ

V oblasti přírodních zdrojů záření je povolení SÚJB podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) nutné k provádění služeb osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany.

Tyto služby jsou specifikovány v § 59 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (dále vyhláška) pod písmeny

- služby osobní dozimetrie včetně těchto služeb pro účely § 6 odst. 3 písm. b) zákona,

- měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku pro účely podle § 6 odst. 4 a 5 zákona,

- měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a ve vodě pro účely podle § 6 odst. 6 zákona.

Podmínky pro vydání povolení

- žadatel nebo jeho odpovědný zástupce nebo statutární zástupci nebo členové statutárního orgánu musí být starší 21 let, způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, odborně způsobilí (alespoň jeden),

- žadatel nebo jím ustanovená fyzická osoba musí splňovat zvláštní odbornou způsobilost podle § 18 odst. 2 zákona, tedy absolvovat zkoušku* před odbornou komisí SÚJB a získat oprávnění k činnosti vydané SÚJB.

Žádost o povolení musí podle § 13 zákona obsahovat tyto údaje a doklady

- u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt osoby nebo ustanoveného zástupce, u právnické osoby název a právní formu, sídlo, IČ, jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem,

- evidenční číslo SÚJB, pokud již bylo přiděleno,

- předmět a rozsah činnosti, pro kterou je povolení žádáno,

- místo provozování činnosti,

- způsob zabezpečení činnosti,

- dobu, na kterou je povolení žádáno.

Žádost o povolení musí být doložena

- výpisem z Rejstříku trestů žadatele nebo statutárního zástupce,

- výpisem z Obchodního rejstříku, pokud je žadatel zapsán,

- dokladem prokazující odbornou způsobilost žadatele nebo statutárního zástupce podle § 12 zákona, tj. VŠ vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo ÚSO vzdělání s maturitou a 6 let praxe v oboru,

- programem zabezpečování jakosti v rozsahu podle vyhlášky č. 214/199 Sb.,

- dokumentací v rozsahu podle přílohy R zákona (pokud není obsažena v PZJ), tj.

- popisem a rozsahem služeb,

- popisem připravenosti zařízení a personálu,

- dokladem o zvláštní odborné způsobilosti k provádění služeb,

- specifikací používaných metodik a postupů,

- přehledem přístrojového vybavení a jeho zajištěním pro vykonávání navrhovaných

služeb,

- koncepcí metrologického zabezpečení.

* Ověřování zvláštní odborné způsobilosti (zkouška) podle § 9 vyhlášky č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.

Žadatel musí splňovat tyto podmínky

- pro služby osobní dozimetrie minimálně bakalářské vzdělání, pro měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve vodě, stavebních materiálech, objemové aktivity radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku ÚSO příslušného směru,

- absolvování kursu pořádaného držitelem povolení SÚJB.

Přihláška ke zkoušce musí obsahovat

- jméno, příjmení, datum narození a adresu pracovníka,

- nejvyšší dosažené vzdělání včetně odborného zaměření,

- specifikaci činnosti, pro kterou je oprávnění žádáno,

- potvrzení o absolvování odborné přípravy,

- metodiky** měření a interpretaci výsledků,

- výsledky porovnávacích měření,

- ukázkové protokoly** o měření a hodnocení.

Otázky ke zkoušce naleznete zde.

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je vydání rozhodnutí o povolení činnosti resp. rozhodnutí o udělení oprávnění zvláštní odborné způsobilosti podmíněno zaplacením správního poplatku ve výši 1000,- Kč resp. 500,- Kč formou kolku nebo převodem na účet SÚJB číslo 3711-1824001/0710 (jako variabilní symbol uveďte IČ).

** Příloha č. 15 k vyhlášce č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

Podmínky pro řádné a kvalifikované vykonávání
služeb významných z hlediska radiační ochrany

Všeobecné požadavky:

V metodice a v protokolech se použijí názvy veličin a jejich jednotek podle platných norem; stejně tak i pojmy používané ve statistickém hodnocení výsledků měření.

Náležitosti vzorové metodiky

- identifikace osoby žádající o povolení k provádění činnosti (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo)

- identifikace osoby, která vypracovala metodiku (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo)

- druh měření, pro který je metodika vypracována

- odkazy na literaturu, normy a doporučení

- pro každý druh měření se uvede:

  - charakteristika měřené veličiny

  - přístroje a pomůcky

  - postup měření a způsob získávání výsledků (popis měření, schéma měření in situ, použité veličiny, jednotky)

  - výpočet, algoritmus, interpretace

  - měřená veličina a přesnost měření

  - hodnocení výsledků, porovnání se směrnými resp. mezními hodnotami

Náležitosti vzorového protokolu měření

- číslo protokolu

- identifikace držitele povolení k provádění činnosti (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo), včetně čísla povolení a doby jeho platnosti

- druh a předmět měření, specifikace metodiky použité při měření

- identifikace fyzické osoby která provedla měření (jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání)

- datum provedení měření

- identifikace objednatele měření (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo)

- specifikace místa a podmínek měření

- popis vzorku, čas a místo odběru

- podrobná identifikace měřeného vzorku

- použité přístroje a pomůcky (datum posledního ověření resp. kalibrace)

- části každého měření:

  - název veličiny

  - podmínky během měření

  - záznam výsledků měření (počet provedených měření, použité veličiny a jednotky)

  - výsledek měření, přesnost

- souhrnný přehled výsledků jednotlivých částí měření, překročení směrných resp. mezních hodnot (ano/ne)

- datum zpracování protokolu

- podpis osoby s příslušným oprávněním zvláštní odborné způsobilosti a statutárního orgánu držitele povolení.