## Slide 1: změny zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)
Seminář radiační onkologie
Lékařský dům, Praha 1.12.2016
Hana Podškubková, SÚJB

## Slide 2: činnosti zvl. důležité z hlediska RO
může vykonávat jen osoba se zvláštní odbornou způsobilostí (ZOZ)
ZOZ ověřuje zkušební komise Úřadu
držitel oprávnění je vybraný pracovník/“regulované povolání“
oprávnění k vykonávání „činnosti“ nebude formou rozhodnutí, ale vydá se doklad

## Slide 3: činnosti zvl. důležité z hlediska RO
§ 3 vyhlášky ZOZ
vykonávání soustavného dohledu
řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ nebo
řízení vykonávání služeb významných, a to:
osobní dozimetrie,
stanovování osobních dávek na pracovišti s …přírodními ZIZ a radonem
monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie, výpustí z tohoto p., jeho okolí, okolí úložiště, odkaliště, odvalu …pro účely umísťování nebo výstavby JZ,
měření a hodnocení ozáření z přírodního ZIZ ve stavbě, stanovení RI pozemku,
měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních výrobcích, surovinách, ve vodě ….,
měření a hodnocení obsahu radionuklidů v RL uvolňované z pracoviště

## Slide 4: činnost zvláště důležitá z hlediska RO
vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO
jako dohlížející osoba (DO) nebo
jako osoba s přímým dohledem (PeDRO)
náplň práce těchto osob uvedena v NOVRO

## Slide 5: změna pojmenování osoby § 72 NAZ
nově vykonávání soustavného dohledu
jako osoba s přímým dohledem nad RO (PeDRO)
ne osoba s přímou odpovědností (PORO)
tato osoba vyžadována na pracovištích od II.k. s povolením k
nakládání se ZIZ
provoz pracoviště III. a IV. k
nakládání s RAO
nově též pro poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV.k.

## Slide 6: změny u činnosti „soustavný dohled jako DO“
vykonávání soustavného dohledu dohlížející osobou
dle § 72 NAZ vyžadováno pro:
nakládání se ZIZ
provoz pracoviště III. a IV. kategorie
nakládání s RAO
nově pro poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kat.

## Slide 7: změna délky trvání oprávnění
oprávnění se udělují na dobu neurčitou ale
držitel oprávnění je povinen účastnit se
další odborné přípravy = opakovací kurz (6h/5 let)
náplň kurzu v příloze č. 2 vyhlášky ZOZ

## Slide 8: ZOZ specifika
Úřad uzná odbornou kvalifikaci nabytou v jiném členském státě EU jako ZOZ pro výkon „činností“
rozhodnutí o uznání nahrazuje úspěšné složení zkoušky
cizinec z EU: nemusí na zkoušku ZOZ
při uznávání postupuje Úřad podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
znalost čj se vyžaduje v rozsahu nezbytně nutném k výkonu činnosti
Uznávací orgán = Úřad prováděcím p.p. stanoví úroveň požadované znalosti čj
ruší se vyhláška č. 193/2005 Sb. – nahrazují ji přílohy V ZOZ

## Slide 9: změny požadavků na vzdělání
  hodnocení vlastností ZIZ používaných v radioterapii
  způsobem řízení
vš ve studijním programu radiologického fyzika (RF) nebo zp. k výkonu povolání RF
hodnocení vlastností způsobem vykonávání
„jakékoliv“ střední vzdělání s maturitní zkouškou
DO
vš „jakákoliv“
PeDRO
„jakékoliv“ střední vzdělání s maturitní zkouškou
není vyžadována zp. k výkonu zdravotnického povolání

## Slide 10: změny požadavků na vzdělání
soustavný dohled jako DO
  na pracovišti s VZIZ pro LO
  na pracovišti III. a IV. kategorie
  při vyzařování z provozu pracoviště
  vš „jakákoliv“
řízení vykonávání služeb významných, a to:
„osobní dozimetrie umělé a přírodní“ a
měření obsahu RDN v RL uvolňované z pracoviště
  vš „přírodní a technické vědy“
  ostatní
  měření radonu, vykonávání hodnocení vlastností ZIZ, DO na pracovišti neLO, PEDRO na LO,…
  „jakékoliv“ střední vzdělání s maturitní zkouškou

## Slide 11: zkouška ZOZ
  povinnost kurzu (20 h) před každou žádostí o ověření ZOZ (i kde není KP)
  kurz musí být zaměřen na konkrétní „činnost“
  zkouška ZOZ:
  část písemná a ústní
  u hodnocení vlastností v RT, RDG, intervenční radiologii a veterině
  zkouška praktická

## Slide 12: zkouška – písemná část - stejné
obsah zkoušky a její hodnocení - příloha č. 6
soubor otázek je členěn podle odborných oblastí
písemný test se sestává ze 40 otázek s nabízenými 3 řešeními
otázky jsou zaměřeny na prověření znalostí
  o činnosti zvláště důležité z hlediska RO,
  o organizaci RO,
  ze základů atomové a jaderné fyziky,
  ze základů účinků IZ,
  radiobiologických podkladů pro zásady RO
výběr správného řešení je ohodnocen 1 bodem
hodnocení: 32 a více bodů = „vyhověl“, méně než 32 „nevyhověl“

## Slide 13: zkouška - ústní část
otázky ústní části zkoušky:
  1 otázka z oblasti používání ZIZ nebo z oblasti „činnosti„
  2 otázky z oblasti právních předpisů pro danou činnost
členové komise jsou oprávněni klást žadateli doplňující otázky
jsou-li 2 ze zkušebních otázek pro ústní část zkoušky zodpovězeny správně je ústní část zkoušky hodnocena stupněm „vyhověl“

## Slide 14: zkouška ZOZ podmínky opakování
žadatel musí zkoušku složit do 12 M od podání žádosti
v případě opakování zkoušky v rámci 12 měsíců od podání žádosti
  není žadatel povinen absolvovat části zkoušky, kterým „vyhověl“
v období 12 M může zkoušku opakovat pouze 2x
pokud nesplní
nová žádost … nový správní poplatek …vše opakuje
dosud pokusy neomezené - dokud neuspěl/nevzdal to

## Slide 15: ZOZ nové
absolvování odborné přípravy (kurz před ZOZ) lze nahradit absolvováním studijního programu k získání způsobilosti k výkonu povolání radiologického fyzika (RF)
nové: RF nemusí na kurz před ZOZ
platí pro všechny „činnosti“
nejen na „soustavně dohledný“, ale na žádný kurz
(měření radonu, hodnocení vlastností ZIZ,.. ..)
musí ale na opakovací kurz

## Slide 16: praxe, příprava k ZOZ
  odborná praxe
  1rok
  0 (měřidla, k povolení dle § 9/2/h/1,5,6 a 7 NAZ= přírodní)
  u DP, který tuto činnost vykonává a pod dohledem držitele oprávnění dané nebo obdobné činnosti
  odborná příprava = kurz před zkouškou ZOZ 20 h (příloha č. 2)
  nové: všichni (kromě RF) na kurz (i kde není KP)
  nové: nepožadujeme zdravotní způsobilost ke zkoušce ZOZ
  ale DO a PeDRO v KP musí být RP A

## Slide 17: ZOZ
vznikne-li podezření, že úroveň ZOZ není zachována,
Úřad přezkoušet
Úřad postupuje obdobně jako při udělování oprávnění
oprávnění zaniká
  smrtí držitele nebo jeho prohlášením za mrtvého,
  omezením svéprávnosti,
  vzdáním se oprávnění držitelem,
  zrušením

## Slide 18: ZOZ
nové: Úřad zruší oprávnění
pokud držitel
  závažným způsobem nebo opakovaně poruší zákon,
  poruší zásady mírového využívání JE a i.z.,
  neuspěje u přezkoušení,
  dojde ke změně podmínek, za kterých bylo oprávnění uděleno
  dlouhodobě nevykonává činnost
  více než 5 po sobě jdoucích let pro hodnocení vlastností ZIZ a řízení služeb významných,
  pro ostatní 30 let
  pozor platí § 33/1 NAZ - povinnost držitele oprávnění se zúčastnit další odborné přípravy

## Slide 19: Povolení Úřadu nutné k
  odborné přípravě a další odborné přípravě vybraných pracovníků a
  přípravě osob odpovědných za RO registranta (OZARO)
  dokumentace k povolení
  doklady dokumentující
  organizační a technickou zp. žadatele
  odb. zp. pracovníků žadatele (lektoři)
  způsob přípravy
  nově: nemusí předkládat „systém řízení“ (dříve PZJ), odbornou zp. , ani garanta

## Slide 20: přechodná ustanovení …
nový žadatel, neměl-li ZOZ = novou ZOZ do 1R
platnost vydaných oprávnění skončí uplynutím platnosti, pak nový režim
ale pozor opakovací kurz do 5 let po nabytí účinnosti zákona = § 33/1 NAZ
držitel s platnou ZOZ musí na opakovací kurz
např. ZOZ do r. 2023, ale v r. 2022 musí na kurz
nebo zůstávají v platnosti, byla-li vydána na neurčito (PORO pro LO)
ale opět opakovací kurz do 5 let