## data
Vstupní parametry stanovení fp metodou BUROT
Objemová rychlost | 22 | l/min
| Po-218 | Po-214
Np - mříž | 1 | 1 | 1800 s
Np - filtr | 1 | 1 | 1800 s
N1 - mříž | 80 | 40 | 180 s
N2 - mříž | 40 | 30 | 180 s
N3 - mříž | 20 | 20 | 180 s
N4 - mříž | 200 | 350 | 1800 s
úč. detekce - mříž | 0.07
N1 - filtr | 100 | 300 | 180 s
N2 - filtr | 80 | 200 | 180 s
N3 - filtr | 60 | 100 | 180 s
N4 - filtr | 500 | 800 | 1800 s
úč. detekce - filtr | 0.07
Výsledek stanovení fp
fp | 0.37373
nejistota (k=1) | 0.034336

## vypocet (hidden)
|  | pozadí Np | za 1800s | [12 empty] | BLOK NEJISTOTY
Q l/min |  | A | C |  | síť |  | 140 |  | 90 |  | podfiltr |  | 240 |  | 600 | tail síť | 0.57143 | nej.tail síť | 0.040406 | 0.030544 | 0.050652 |  | rel. | 0.088641
22 | síť | 1 | 1 | za 3 min | N1 | A | 80 | C | 40 |  | N1 | A | 100 | C | 300 | tail podf | 0.625 | nej.tail podf | 0.027951 | 0.022097 | 0.03563 |  | rel. | 0.057009
Bylo 20? |  |  |  | také | N2 | A | 40 | C | 30 |  | N2 | A | 80 | C | 200 | A f | 148.8492 | nej A f | 276.1255 | 16.617 | rel | 0.11164
Ne-li: změnit! | podfiltr | 1 | 1 | také | N3 | A | 20 | C | 20 |  | N3 | A | 60 | C | 100 | A a | -163.35 | nej A a | 1352.4019 | 36.775 | rel. | -0.22513
|  |  |  | za 30 min: | N4 | A | 200 | C | 350 |  | N4 | A | 500 | C | 800
[16 empty] | EBCf | 12.7679 | nej. | 0.82578 | rel. | 0.064676
[6 empty] | síť | [5 empty] | podfiltr |  |  |  | EBCa | 55.8283 | nej. | 1.2696 | rel. | 0.02274
NEMĚNIT | [5 empty] | úč det: | 0.07 |  |  |  |  | úč det: | 0.07
korekce h.BF | [15 empty] | Ef | 28.3971 | nej. | 1.46 | rel. | 0.051413
0.72 |  |  |  |  | OA RaA |  | EOAR |  |  |  | OA RaA |  | EOAR |  |  | Ea | 38.6766 | nej. | 4.0647 | rel. | 0.1051
úč.zách. h |  |  |  |  | volné | síť | volné |  |  |  | vázané | podfiltr | vázané
1 | [15 empty] | fp | 0.42337 | nej. | 0.028562 | rel. | 0.067464
|  |  |  | tail: | 0.5702 | [5 empty] | tail: | 0.62453
přepočet na E(BC) | [6 empty] | imp pro EOAR | [5 empty] | imp pro EOAR
28.4 |  |  |  |  | imp pro RaA |  | 548 | odečteno pozadí |  |  | imp pro RaA |  | 1298 | odečteno pozadí
|  |  |  | tail a pozadí | 88.553 |  | 360.7104 | bez A |  | tail a pozadí | -134.831 |  | 1583.1676 | bez A
výpočet OA RaA | [6 empty] | 325.316 | BFúQ |  | č,ú,Q: | -105.9387 |  |  |  |  | W19-Z20 kontrola
1.21 | [9 empty] | bez oprav: | [5 empty] | KONTROLA | 2241.1409 | Af OK | 0.44601 | 224.5601
|  |  |  | č,ú,Q: | 69.5774 | [7 empty] | 1028.0309 | ú,Q: |  |  | 3649.8786 | Aa OK | 1.4454 | 366.4333
[10 empty] | mínus vliv A volné | -105.9387
[13 empty] | 36.1983 | EOARBC
[7 empty] | 11.4548 | EOARBC |  |  |  |  | 36.1983 | bez volnBC
účinnost filtrace | [6 empty] | 10.1467 | EA volné
1 |  |  |  | OA RaA volné: | 96.6352 |  | 21.6015 | volné EOAR |  | nezáporné | MALÉ ! |  | 0 | EA váz
[10 empty] | OA RaA vázané: | 0 | vázané EOAR: | 36.1983
|  |  |  | celkové OA RaA | 96.6352 |  | 57.7998 | celkové EOAR
ASI !
nejistota k=1
[8 empty] | fA | 1 | fp | 0.37373 | 0.034336