Přírodní radioaktivita stavebních materiálů

(informace pro výrobce a dovozce stavebních materiálů)

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, (dále zákon) a vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (dále vyhláška), které nabývají účinnosti 1.1.2017, stanoví výrobcům a dovozcům stavebních materiálů povinnosti vztahující se k ochraně před přírodními radionuklidy ve stavebních materiálech (§ 101 atomového zákona a § 102a § 103  vyhlášky). Podrobnou informaci o těchto povinnostech uvádíme níže.

Za výrobce stavebního materiálu se považuje osoba, která na území ČR vyrábí stavební materiál uvedený v příloze č. 28 vyhlášky a uvádí jej na trh EU. Za dovozce stavebního materiálu se považuje osoba, která dováží do ČR stavební materiál uvedený v příloze č. 28 vyhlášky ze zemí mimo EU.

Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou podle § 101 odst. 2 zákona povinni zajistit

- systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu,

- vést evidenci výsledků měření indexu hmotnostní aktivity a dalších údajů a oznamovat je Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB),

- v případě překročení referenční úrovně poskytnout veřejnosti informace o výsledcích systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu. v

Stavební materiál nesmí být podle § 101 odst. 1 zákona dodáván na trh v České republice, pokud by efektivní dávka reprezentativní osoby ze zevního ozáření zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi mohla překročit referenční úroveň 1 mSv/rok, pokud nebylo k dodávání takového stavebního materiálu na trh vydáno povolení SÚJB podle § 9 odst. 2 písm. j) zákona.

Stavebním materiálem se rozumí stavební výrobky a suroviny s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou určeny k zabudování do stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi (§ 9 odst. 2  písm. h)  bod 6. atomového zákona) uvedené  v  příloze č. 28 vyhlášky:

- přírodní kámen a kamenivo vytěžené na území ČR určené k použití pro stavební účely, včetně stavebních výrobků z nich, a to

  - žula, granodiorit, syenit, pegmatit, aplit, žulový porfyr, syenitový porfyr, ryolit, znělec, trachyt, andezit,

  - jíl, jílovec, pískovec, písek, štěrkopísek, kaolín, černé a kamencové břidlice, tuf a,

  - ortorula, pararula, migmatit,

- přírodní kámen a kamenivo dovezené ze státu, který není členským státem Evropské unie, a určené k použití pro stavební účely, včetně stavebních výrobků z nich,

- umělé kamenivo, zejména agloporit, perlit, keramzit, geopolymer, a výrobky z něj,

- pórobeton, škvárobeton, stavební výrobky z pórobetonu, stavební výrobky ze škvárobetonu,

- popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající v průmyslových procesech, kaly určené k použití pro stavební účely, materiály z pracovišť podle § 93 odst. 1 písm. b) a c) atomového zákona určené k použití pro stavební účely, stavební výrobky z nich v jiných bodech neuvedené, a

- materiál z odvalů, a to rudních, uhelných a odvalů po těžbě hornin uvedených v bodě 1, a odkališť určený k použití pro stavební účely.

Pozn. Stavebními výrobky z přírodního kamene a kameniva, z umělého kameniva, z popílku, škváry, strusky a sádrovce se rozumí stavební materiály, k jejichž výrobě byly uvedené materiály použity jako suroviny (např. beton s příměsí popílku, beton vyrobený z kameniva uvedeného v tabulce).

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů (§ 102 vyhlášky) musí být prováděno stanovením indexu hmotnostní aktivity, a to poprvé před uvedením stavebního materiálu na trh a poté nejméně jednou za kalendářní rok. Index hmotnostní aktivity je bezrozměrná veličina stanovená na základě hmotnostních aktivit radionuklidů Ra-226, K-40 a Th-228. Měření a stanovení indexu hmotnostní aktivity mohou provádět pouze subjekty (laboratoře), které mají pro tuto činnost povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6 atomového zákona.

Kritériem pro hodnocení výsledků (platným pro hodnocení všech stavebních materiálů) je hodnota indexu hmotnostní aktivity rovna 1. Pokud tato hodnota není překročena, lze stavební materiál dodávat na trh bez omezení. V opačném případě se má referenční úroveň 1 mSv/rok za překročenou. V tomto případě je nutno spočítat efektivní dávku reprezentativní osoby ze zevního ozáření zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi postavené z tohoto stavebního materiálu. Pokud tato dávka překročí referenční úroveň, je možné dodávat tento stavební materiál na trh pouze, pokud k tomu SÚJB vydal povolení podle § 9 odst. 2 písm. j) atomového zákona.

Pokud výrobce nebo dovozce stavebního materiálu na základě provedeného měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu zjistí, že ve stavebním materiálu není překročena referenční úroveň (v praxi to zpravidla znamená, že stanovená hodnota indexu hmotnostní aktivity je nižší než 1), nemusí v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona provádět systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, dokud nedojde ke změně, která by mohla obsah přírodních radionuklidů ovlivnit (např. dojde ke změně složení stavebního matriálu a jako vstupní surovina je použit jiný stavební materiál uvedený v tabulce č. 28 vyhlášky).

Je-li stavebním materiálem nebo jeho součástí radioaktivní látka s porušenou rovnováhou dlouhodobých přírodních radionuklidů uvolňovaná z pracoviště s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, stanovení indexu hmotnostní aktivity musí být nahrazeno měřením podle § 95 odst. 1 písm. b)  atomového zákona. Výsledky tohoto měření musí být hodnoceny porovnání s podle referenční úrovně podle odstavce 2.

Podrobný popis postupu měření a hodnocení bude uveden v aktualizovaném Doporučení SÚJB „Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech“, které bude zveřejněno na www.sujb.cz/radiační ochrana/přírodní zdroje IZ v průběhu roku 2017.

Evidence výsledků měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu (§ 103 odst. 1 vyhlášky) zahrnuje:

  - jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, fyzické osoby, která je výrobcem nebo dovozcem stavebního materiálu,

  - název, sídlo nebo adresu umístění organizační složky na území České republiky, byla-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, právnické osoby, která je výrobcem nebo dovozcem stavebního materiálu,

  - označení nebo typ stavebního materiálu a surovin pro jeho výrobu a údaj o jejich původu,

  - údaj o ročním objemu výroby nebo dovozu stavebního materiálu,

  - údaj o původu dováženého stavebního materiálu,

  - údaje charakterizující rozsah a způsob použití stavebního materiálu ve stavbách,

  - údaj o místu, datu a způsobu odběru vzorků,

  - protokoly s výsledky měření vzorků a

  - evidenční číslo držitele povolení, který provádí měření.

Evidované údaje musí být uchovávány nejméně po dobu 5 let od ukončení dodávání stavebního materiálu na trh v České republice (§ 103 odst. 2 vyhlášky).

Oznamování evidovaných údajů, tj. výsledků měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu a dalších údajů podle § 103 odst. 1 vyhlášky musí být oznamovány SÚJB poprvé před uvedením stavebního materiálu na trh a nejméně jednou za kalendářní rok (§ 103 odst. 3 vyhlášky). Údaje podle bodů g) a h) lze SÚJB oznamovat prostřednictvím držitele povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6 atomového zákona (§ 103 odst. 4 vyhlášky).

Údaj o ukončení dodávání stavebního materiálu na trh v České republice musí být oznamován SÚJB neprodleně (§ 103 odst. 5 vyhlášky).

Přechod na novou právní úpravu po 1.1.2017

Do konce roku 2016 upravoval požadavky na obsah přírodních radionuklidů a povinnosti výrobců a dovozců  stavebních materiálů v této oblasti zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (starý zákon).  Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, rozsah těchto požadavků  počínaje 1.1.2017 změnil.

Povinnosti týkající se sledování a vyhodnocování přírodní radioaktivity stavebních materiálů se nově vztahují pouze k materiálům, u nichž lze očekávat zvýšený obsah přírodních radionuklidů a jež jsou určeny pro stavby s obytnými a pobytovými místnostmi (tzn. nevztahují se materiály neuvedené v příloze č. 28 vyhlášky ani na stavební materiály určené výhradně  pro venkovní použití např. pro stavbu komunikací). Dále byla zrušena povinnost měřit obsah přírodních radionuklidů opakovaně, pokud se nemění složení stavebního materiálu. Z tohoto důvodu je třeba do odběrového listu vzorku stavebního materiálu uvést název a místo původu všech surovin uvedených v příloze č. 28 vyhlášky použitých k výrobě vzorkovaného stavebního materiálu. Výrobci a dovozci stavebních materiálů mohou přikročit k úpravě své praxe podle požadavků nového zákona (kdykoliv) v průběhu roku 2017.  V tomto období a následně v každém dalším kalendářním roce musí současně v souladu s ustanovením 103 odst. 3 vyhlášky oznámit SÚJB evidované údaje. K tomuto oznámení mohou jako doposud použít formulář Evidenční list.

Vzhledem k existenci přechodného ustanovení podle § 229 odst. 1 zákona, které se mj. týká i držitelů povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, a které jim ukládá, že musí přizpůsobit své právní poměry zákonu do 1 roku od nabytí účinnosti zákona, je přípustné, aby tito držitelé povolení vydávali v roce 2017 protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu ještě podle starého zákona. Tyto protokoly bude SÚJB z uvedeného důvodu až do 31.12.2017 akceptovat jako vyhovující.

Zpracovalo Oddělení přírodních zdrojů, 31.1.2017

Případné další informace k této problematice je možno získat na regionálních pracovištích Státního úřadu pro jadernou bezpečnost:

| územní působnost (okres) | kontaktní adresa, jméno inspektora | kontakt |
| --- | --- | --- |
| Ostrava-město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Olomouc, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Přerov, Vsetín | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, RNDr. Ivana Ženatá, vedoucí oddělení Syllabova 21, 703 00 Ostrava 3 | 555 302 723 ivana.zenata@sujb.cz |
| hl.m.Praha, Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Ing. Růžena Šináglová Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 | 221 624 715 ruzena.sinaglova@sujb.cz |
| České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Schneiderova 32, poštovní schránka 10, 370 07 České Budějovice | 389 502 723 (dočasně zastupuje RNDr. Ivana Ženatá) 555 302 723 ivana.zenata@sujb.cz |
| Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Mgr. Marcela Velkoborská Klatovská třída 2739/200F 301 00 Plzeň | 378 402 718 marcela.velkoborska@sujb.cz |
| Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice, Děčín, Louny, Česká Lípa, Liberec, Jablonec | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Habrovice 52, 403 40 Ústí n. L. | 417 662 720 (dočasně zastupuje RNDr. Ivana Ženatá) 555 302 723 ivana.zenata@sujb.cz |
| Semily, Trutnov, Jičín, Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Chrudim, Havlíčkův Brod, Svitavy, Ústí nad Orlicí | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Ing. Hana Procházková Piletická 57, 500 03 Hradec Králové | 498 652 705 hana.prochazkova@sujb.cz |
| Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Zlín, Břeclav, Hodonín, Uher. Hradiště, Jihlava, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou | SÚJB, Oddělení přírodních zdrojů, Bc. Hana Jurkovská Třída kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno | 515 902 781 hana.jurkovska@sujb.cz |